**AHCCL-AE-41 粪便隐血EQA计划书**

活动批次：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_上报截止时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**※**请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

**测定结果记录表：**

1. 以下为年度活动**通用批号**记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。
2. 请注意考核项目及**计量单位**，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或<http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx>备注栏。
3. 请核实Clinet上报系统内**继承**的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计量  单位 | **测定结果（请注意勾选批号）** | | | | | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| □20XX0101 | 20XX0102 | 20XX0103 | 20XX0104 | 20XX0105 |
| □20XX0206 | 20XX0207 | 20XX0208 | 20XX0209 | 20XX0210 |
| 粪便隐血 | **-/+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：填表说明**

1. **使用对应体积（1.0mL）的纯化水复溶室间质评物，再将室间质评物恢复至室温（15℃~30℃）（常规室温放置10-15min），使用前轻轻摇晃使内容物充分混匀；**
2. **测试方法**

**2.1手工法：使用滴管或者移液器直接吸取样本，在检测卡样本孔中加入2~3滴（100μL）样本液；一分钟内在样本孔中判读化学法的检测结果，5分钟内直接在检测卡判读窗口中读取免疫法的检测结果；**

**2.2仪器测：使用和样本测试的方式一样测试（参考对应仪器和试剂使用说明书）；或者使用滴管或者移液器直接吸取样本，在检测卡样本孔中加入2~3滴（100μL）样本液，反应5分钟后上机测试并判读结果**。

1. **上报完成后请到 “已上报数据”栏，确认数据上报是否成功！**

**#注意事项**

1. 此样品虽经灭活，但可能存在不可知的生物危险性，仍应按传染性样品对待。

2. 收到质评样品后，应立即检查样品的批号、数量是否与活动安排相符，检查样品是否渗漏。**若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时，请电话联系中心（0551-62283619）。**

**3.收到样本后请仔细阅读说明书，按要求处理样品。**

**4.本活动一年2次。**