2024-2AHCCL临床微生物学EQA计划书

一、批次：202402次

二、活动时间区间：2024.9.9-2024.9.23

三、参评项目：

| 细菌药敏 | 青霉素 | 四环素 |
| --- | --- | --- |
| 环丙沙星 | 头孢西丁 | 头孢克肟 |

四、样本批号：

| 批号6 | 批号7 | 批号8 | 批号9 | 批号10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20240206 | 20240207 | 20240208 | 20240209 | 20240210 |

批号20240206号质控标本做药敏

五、上报表格：

| 细菌鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 20240206 | 20240207 | 20240208 | 20240209 | 20240210 | 测定方法 | 仪器 | 试剂 |
| 细菌鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 药敏试验 | 20240206 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 抑菌环直径(mm) | MIC(ug/ml) | 报告结果 | 测定方法 | 仪器 | 试剂 |
| 青霉素 |  |  |  |  |  |  |
| 四环素 |  |  |  |  |  |  |
| 丙环沙星 |  |  |  |  |  |  |
| 头孢西丁 |  |  |  |  |  |  |
| 头孢克肟 |  |  |  |  |  |  |

*注：本次微生物质控药敏折点：四环素以0.25，头孢西丁以2，头胞克肟以0.25为敏感折点上报

六、注意事项:

1. 请注意生物安全。

2. 请注意质控品的保存条件。

3. 请注意上报截止时间为2024-9-23 24：00时，届时上报窗口将自动关闭！

4. 只报告一种药敏检测方法（抑菌环直径或MIC数值）的判断结果!

不要同时报告抑菌环直径和MIC数值判断结果